Миколаївська область

Южноукраїнська міська рада

Управління освіти

м. Южноукраїнськ

2015 рік

„Затверджено”

протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 21 липня 2015 року № 1/прибудова ЮЗШ№4

Голова комітету з конкурсних торгів

________________________ О.М.Болотіна

Документація конкурсних торгів

для процедури закупівлі - відкриті торги

Капітальний ремонт прибудови до учбового корпусу

школи №4 по вул. Леніна,16

м. Южноукраїнськ Миколаївської області

Згідно п.1 ст.22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі кожна фізична/юридична особа має право безоплатно отримати цю документацію конкурсних торгів.

ЗМІСТ

| I. | Загальні положення |
| --- | --- |
| II. | Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| III. | Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| IV. | Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| V. | Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| VI. | Укладання договору про закупівлю |
| Додаток 1 | ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ За предметом закупівлі: Капітальний ремонт прибудови до учбового корпусу школи №4 по вул. Леніна,16 м. Южноукраїнськ Миколаївської області |
| Додаток 2 | Заява про відсутність печатки |
| Додаток 3 | Форма : ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ |
| Додаток 4 | Документи, що підтверджують повноваження учасника або представника учасника щодо присутності на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підпису протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| Додаток 5 | КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРЇ ДО УЧАСНИКІВ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКІВ ВСТАНОВЛЕНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ВИМОГАМ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНАДАВСТВОМ |
| Додаток 6 | Інформація про субпідрядні організації, які планується залучити до виконання робіт за предметом закупівлі Капітальний ремонт прибудови до учбового корпусу школи №4 по вул. Леніна,16 м. Южноукраїнськ Миколаївської області |
| Додаток 7 | ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ |
| Додаток 8 | Лист – згода на обробку, використання, поширення та доступу до персональних даних |
| Додаток 9 | Критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону |
| Додаток 10 | Довідка про застосування заходів із захисту довкілля та охорони праці |
| Додаток 11 | Фото: Робочий проект 290/03.12 – ПОС Проект організації будівництва Альбом 4 |

| I. Загальні положення |  |
| --- | --- |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (від 10.04.2014 №1197). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Управління освіти Южноукраїнської міської ради Миколаївської області Ідентифікаційний код 04653220 |
| місцезнаходження | Україна, місто Южноукраїнськ, Миколаївської області, проспект Леніна будинок 16, 55000 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | З питань участі у процедурі закупівлі, організації та проведення конкурсного торгу, надання письмової інформації, інших питань: Болотіна Олеся Михайлівна, заступник начальника – начальник відділу договірної, правової та кадрової діяльності управління освіти Южноукраїнської міської ради, голова комітету конкурсних торгів, Україна, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., проспект Леніна, будинок 16, кабінет №13 ,55000 тел. (05136) 5-75-94,2-21-19; тел./факс (05136) 2-21-19 Е-mail: osvita_yu@ukr.net З питань технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Мохірева Віра Борисівна – начальник групи з централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти управління освіти Южноукраїнської міської ради Україна, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., проспект Леніна, будинок 16, кабінет №5 ,55000 тел. (05136) ; тел./факс (05136) 2-21-19 Е-mail: osvita_yu@ukr.net |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт прибудови до учбового корпусу школи №4 по вул.. Леніна,16 м. Южноукраїнськ Миколаївської області |
| вид предмета закупівлі | Роботи – будівельні роботи шляхом проведення капітального ремонту |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце проведення робот: Школа №4 по вул.. Леніна,16 м. Южноукраїнськ Миколаївської області Кількість, обсяг поставки товарів: згідно технічного завдання та проектно - кошторисної документації (додаток №1 ДКТ) |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк виконання робіт : жовтень-грудень 2015 року |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну (вартість) пропозиції конкурсних торгів у євро або доларах США. Механізм (спосіб) проведення перерахунку ціни (вартості) конкурсної пропозиції учасника-нерезидента, поданої у євро або доларах США. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну (вартість) пропозиції конкурсних торгів у євро або доларах США. При цьому, при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна (вартість) такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до євро або до долару США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Такий перерахунок проводиться комітетом з конкурсних торгів Замовника відразу після розкриття конкурсної пропозиції учасника-нерезидента шляхом множення ціни (вартості), зазначеної у євро або доларах США, на офіційний курс гривні до євро або до долару США за формулою: Цп = Цпє/д помножити на Кнбу, де: Цп – ціна (вартість) пропозиції, що обраховується; Цпє/д – ціна (вартість) пропозиції у євро або доларах США; Кнбу - офіційний курс гривні до євро або до долару США, встановлений Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. Курс гривні до іноземних валют на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів визначається за даними офіційного веб-сайту Національного банку України (www.bank.gov.ua). |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи готуються українською мовою. Документи які готуються іншими установами, організаціями (крім учасника конкурсного торгу, далі-учасника) можуть бути надані російською мовою. У разі надання будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені на українську мову і засвідчені нотаріально або легалізовані у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |  |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | Проведення зборів не планується. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюються замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій друкованій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що подається у складі пропозиції конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів, які містять інформацію, повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника та можуть мати печатку* учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства)без винятку. Якщо документи підписується іншою особою, яка не уповноважена на це засновницькими (установчими) документами Учасника, її повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що має входити до складу пропозиції конкурсних торгів. Усі сторінки документів, що надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів, які не містять будь-якої інформації відповідно до положень цієї документації конкурсних торгів, повинні бути засвідчені посадовими особами цього Учасника відповідно до їх компетенції та з урахуванням норм чинного законодавства України. На зворотній стороні останнього аркуша має бути запис із вказанням кількості пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом та печаткою* учасника. У разі ведення учасником діяльності без використання печатки, документи засвідчуються власним підписом з обов’язковим наданням зразка підпису, посвідченого нотаріально та заяви про відсутність печатки (додаток №2 ДКТ) Першою сторінкою пропозиції має бути реєстр та/або перелік наданих документів та/або інший документ, в якому зазначений склад поданих документів, засвідчений підписом учасника та печаткою (у разі наявності) з посиланням на номери сторінок; Документи пропозиції конкурсних торгів опечатуються в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої особи та може містити відбиток печатки учасника (*крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства) та на якому повинно бути зазначено: Управління освіти Южноукраїнської міської ради; Ідентифікаційний код 04653220; 55000, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., проспект Леніна , 16; Назва предмету закупівлі повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до ___ год. __хв. за київським часом ____________ року (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення. Кожний учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Увага! Для оформлення пропозиції конкурсних торгів відповідно до умов цієї документації учасник вивчає інструкції, форми та терміни, наведені у неї. Неспроможність надати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, буде віднесена на ризик учасника та може спричинити за собою відхилення такої пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція, що подається учасником, повинна містити наступні документи та інформацію: - реєстр та/або перелік наданих документів та/або інший документ, в якому зазначений склад поданих документів, засвідчений підписом учасника та печаткою (у разі наявності) з посиланням на номери сторінок; - заповненої форми “Пропозиція конкурсних торгів” відповідно додатку №3 ДКТ; - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів відповідно додатку №4; - документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до умов документації та додатку №5 до документації; - інформація про субпідрядника (субпідрядників) відповідно додатку №6 до документації або лист в довільній формі про незалучення субпідрядників під час виконання робіт; - згода з істотними умовами Договору про виконання робіт викладеними у додатку № 7 до документації; - листа-згоди на обробку, використання, поширення та доступу до персональних даних з метою забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів (додаток № 8 до документації ) - Довідка про застосування заходів із захисту довкілля та охорони праці(додаток № 10 до документації ) - інші документи та інформацію, складання/подання яких, передбачені умовами цієї документації конкурсних торгів; Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій документації конкурсних торгів документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій він зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналога документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу Учасник-нерезидент повинен додати до пропозиції конкурсних торгів пояснювальну записку. Окремо від прошитої пропозиції конкурсних торгів, у конверті разом з іншими документами учасника, надається: забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді оригіналу банківської гарантії, а до пропозиції конкурсних торгів учасника подається завірена належним чином копія банківської гарантії; довіреність оформлена відповідно до статті 246 Цивільного кодексу України, що підтверджує повноваження представника учасника – в разі його участі у процедурах торгів, для можливості встановлення особи представника учасника (на підставі паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) до початку проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів, на право виступати від імені учасника під час проведення торгів. Пропозиція конкурсних торгів не повинна містити: - документів, зміст яких може бути розцінений Замовником як моральний тиск з метою одержання вигідних для Учасника результатів торгів (наприклад, погроз щодо можливого оскарження невигідних для Учасника рішень Замовника, копій рішень уповноважених органів чи судів щодо задоволення скарг за результатами інших торгів); - будь-яких умов, що суперечать чинному законодавству України; - підроблених документів чи підроблених копій документів; - будь-яких невизначеностей у формулюваннях ціни пропозиції конкурсних торгів, показників, висунутих в якості критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів, будь-яких термінів та строків, включаючи строки виконання закупівлі, дійсності пропозиції конкурсних торгів, тощо; Пропозицію, надану з порушенням цих застережень, буде відхилено як невідповідну до умов документації конкурсних торгів. При оформленні пропозиції конкурсного торгу використання факсиміле - печатка, кліше, за допомогою якого відтворюється власноручний підпис НЕ допускається. Копії документів, виготовлених за допомогою технічних засобів, повинні бути розбірливими, придатними для прочитання. Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у Документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує Документація конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції. Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї Документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів, але не передбачені чинним законодавством України для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, про що такий учасник повинен зазначити у своїй пропозиції конкурсних торгів, включаючи обґрунтування та причини неподання документів та інформації. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо виконання робіт за даним предметом закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються Документацією конкурсних торгів, не буде розцінено як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам Документації конкурсних торгів. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: «Виправленому вірити» дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Пропозиція конкурсних торгів супроводжуються банківською гарантією на суму 13000,00 грн. (тринадцять тисяч гривень 00 коп.) строком дії 120 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Оригінал забезпечення пропозиції конкурсних торгів учасником не прошивається, а подається одночасно з пропозицією конкурсних торгів, а також надається копія забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яка повинна бути прошита та пронумерована в складі пропозиції учасника торгів. Оригінал забезпечення пропозиції конкурсних торгів - Банківська гарантія має містити: - назву документа – “Банківська гарантія”; - номер, дату та місце складання. Банківська гарантія повинна бути безвідклична, безумовна, оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639, із зобов’язанням банку, у разі виникнення обставин, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», відшкодувати на один із рахунків управління освіти Южноукраїнської міської ради у ГУДКСУ в м . Южноукраїнську Миколаївської області (зазначено у оголошенні) кошти у сумі забезпечення пропозиції конкурсних торгів, визначеній в даному пункті. Пропозиції, що не супроводжуються оригіналом банківської гарантії, як забезпечення пропозиції конкурсних торгів, або пропозиції, в яких порушено порядок підтвердження надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів, відхиляються замовником. Усі витрати, пов’язані з оформленням та поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів учасника. |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3-х банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у Документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Способи повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів: - замовник письмово повідомляє учасника про настання підстав для повернення гарантії та повертає учаснику оригінал банківської гарантії після отримання від нього оригіналу письмового запиту. Для отримання оригіналу гарантії учаснику необхідно особисто прибути до замовника та надати: - письмовий запит на повернення банківської гарантії, який повинен бути адресований замовнику, підписаний керівником, засвідчений печаткою* та підготовлений на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку); - керівнику підприємства – паспорт та завірену копію документа, що підтверджує його повноваження (наказ, розпорядження – для юридичних осіб); - фізичній особі-підприємцю – паспорт; - уповноваженому представнику учасника – паспорт та довіреність на право отримання оригіналу банківської гарантії. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасне звернення учасника щодо повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів наданого у формі банківської гарантії. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; - не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено Документацією. Кошти, що надійшли, як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі, якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. * – ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом дев’яносто днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Згідно з умовами цієї документації та додатком 5 документації конкурсних торгів учасник подає у складі пропозиції документи та інформацію, що підтверджують відповідність учасника, встановленим кваліфікаційним критеріям, відповідно до статті 16 Закону та відсутності підстав для відмови в участі у торгах відповідно до вимог статті 17 Закону. Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником відповідно до статті 16 Закону, здійснюється на підставі письмових документів, наданих учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям або зміст наданих документів не відповідає встановленим замовником вимогам, є такою, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Замовником визначено наступні кваліфікаційні критерії : - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; - наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі подається у відповідності до критеріїв визначених у додатку 1 документації конкурсних торгів. Невідповідність обсягів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не відповідає технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним в цьому пункті документації конкурсних торгів, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів. За потреби, учаснику конкурсного торгу надається можливість за попереднім узгодженням (можливо у телефонному режимі) ознайомитись з робочим проектом «Капітальний ремонт прибудови до учбового корпусу школи №4 по вул.. Леніна 16 м. Южноукраїнську Миколаївської області» в робочий час за адресою Замовника, а саме: - Робочий проект 290/03.12 – ОПЗ Загальна пояснювальна записка Альбом 1. - Робочий проект 290/03.12 –АС Архітектурно-будівельна частина Альбом 2. - Робочий проект 290/03.12 – СТ, Э Санітарно-технічна частина, Електротехнічна частина Альбом 3. - Робочий проект 290/03.12 – ПОС Проект організації будівництва Альбом 4 (додаток №11 ДКТ) Робочий проект у паперовому вигляді виготовлений російською мовою та електронна версія його відсутня. |
| 8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | У зв’язку з закупівлею робіт учасник процедури закупівлі має право залучити субпідрядні організації, про що зазначає у пропозиції конкурсних торгів за формою, визначеною у додатку №6 ДКТ. У випадку, якщо субпідрядна організація залучатися не буде, надається лист на фірмовому бланку за підписом керівника підприємства-учасника про намір виконувати всі роботи самостійно та не залучати субпідрядні організації до виконання даних робіт |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Окремі частини предмета закупівлі (лоти) згідно з нормами Закону не визначені. |
| 10.Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагається умовами документації конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Повідомлення учасника про зміни або відкликання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності з п.1 розділу ІІІ у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених «Змін» або «Відкликання» відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням копії із підтвердженням, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого строку подання пропозицій. Після відкриття конверта, внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті. Зміна або відкликання пропозиції у період між кінцевим терміном подання пропозицій та розкриттям пропозицій конкурсних торгів призведе до відхилення пропозиції конкурсних торгів. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою ( у тому числі кур’єрською або експрес-доставка) |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 55000, м. Южноукраїнськ Миколаївська область, проспект Леніна, буд. 16, кабінет №13 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | 28 серпня 2015 року до 11 год. 00 хв. за київським часом. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На письмовий запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | 55000, м. Южноукраїнськ Миколаївська область, проспект Леніна, буд. 16 кабінет №13 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | 28 серпня 2015 року 13 год. 30 хв за київським часом. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується відповідно до додатку 4 документації конкурсних торгів. Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських об’єднань. Замовники зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації та громадських об’єднань на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів представники засобів масової інформації та громадських об’єднань повинні до сімнадцятої години 27 серпня 2015 року офіційно (на бланку, за підписом керівника організації) надати інформацію про представників, які будуть присутні на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, а також письмово повідомити про здійснення фіксації процедури розкриття технічними засобами. Ураховуючи можливу присутність на процедурі розкриття значної кількості учасників конкурсного торгу, представників засобів масової інформації та громадських об’єднань, з метою безперешкодного доступу щодо роботи технічних засобів, місце проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів каб.13 може бути змінено на каб.1 . Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Відсутність будь-якої інформації, документів, надання яких передбачено документацією конкурсних торгів, протоколюються і є підставою для подальшого відхилення такої пропозиції конкурсних торгів. Під час проведення процедури розкриття замовник може здійснювати відео-зйомку, записи якої використовуються виключно для службового користування та можуть бути надані уповноваженому органу або суду. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня та часу отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно із Законом, та з урахуванням інших вимог даної документації конкурсних торгів. Порівнюється вартість робіт, лише зазначена на умовах п. 3.1. Розділу V цієї документації конкурсних торгів. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не були відхилені, на підставі критеріїв і методики оцінки пропозицій конкурсних торгів, зазначених у Додатку 9 Документації конкурсних торгів. Визначення відповідності Учасника встановленим у цій документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям ґрунтується на підставі змісту лише тих документів, що надані ним у складі його пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються замовником у такій послідовності: - при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; - при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється; - при розходженні між підсумковою ціною пропозиції, зазначеної у документації та отриманою шляхом додавання елементів ціни, та підсумковою ціною пропозиції, отриманою при перевірці пропозиції шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції, отримана шляхом додавання елементів ціни Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється |
| 3. Інша інформація | 3.1. Цінова інформація: Ціна конкурсної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення всі видів робіт, передбачених в технічних вимогах замовника. Ціна конкурсної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 у вигляді договірної ціни. До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 з урахуванням змін та доповнень: - розрахунок заробітної плати; - розрахунок вартості матеріальних ресурсів (поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.); - розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунки вартості машино-години власної будівельної техніки, орендованої будівельної техніки (вартість машино-години будівельної техніки, що орендується приймається за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та наближених до нього територіях); - розрахунок загальновиробничих витрат; - розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації; - розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом). Договірна ціна (вартість робіт) встановлюється динамічною. Ціна конкурсної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення. Розрахунок ціни конкурсної пропозиції (локальні кошториси та розрахунки договірної ціни) надається у друкованому вигляді та додатково на магнітному носії у програмному комплексі АВК-5 (версія 3.0.6), або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Електрона версія розрахунку ціни конкурсної пропозиції вкладається у конверт з ціновою пропозицією учасника. В ціні конкурсної пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними організаціями. До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати Учасника, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати пов'язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. Ціна пропозиції конкурсних торгів має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких невизначеностей, розбіжностей, посилань, обмежень або застережень. Пропозицію конкурсних торгів, яка буде мати будь-які невизначеності, розбіжності, посилання, обмеження або застереження щодо ціни пропозиції конкурсних торгів, буде відхилено яка вимогам цієї документації конкурсних торгів не відповідає. 3.2. Відмова в участі у процедурі закупівлі Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника, у разі якщо: він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону; службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення ; суб'єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ; службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ; пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника ; учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо: учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. Для підтвердження відсутності обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі учасник у складі пропозиції повинен надати документи згідно додатку №5 ДКТ 3.3. Порядок дотримання конфіденційності Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду. 3.4. Заключні положення Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог Документації конкурсних торгів з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї Документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. У разі виникнення у учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у цій Інструкції та інших складових Документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України. Згідно з вимогами частини першої статті 14 Закону під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону |
| VI. Укладання договору про закупівлю |  |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Увага! Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків: - зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; - покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі; - продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі; - зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 40 Закону, а саме: дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. - узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) робіт); - зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю. Істотними умовами договору про закупівлю є: - предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент); - обсяг робіт та вимоги щодо їх якості; - порядок здійснення оплати; - сума, визначена у договорі; - термін та місце поставки виконання робіт; - строк дії договору; - права та обов'язки сторін; - зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків; - відповідальність сторін. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

додаток № 1 до документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

За предметом закупівлі: Капітальний ремонт прибудови до учбового корпусу школи №4 по вул. Леніна,16 м. Южноукраїнськ Миколаївської області

| 1 | Назва та місцезнаходження об’єкта будівництва | назва об’єкта: «Капітальний ремонт прибудови до учбового корпусу школи №4 по вул.Леніна,16 м. Южноукраїнськ Миколаївської області». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид будівництва | Капітальний ремонт Категорія складності об’єкта будівництва – ІІІ |
| 3 | Дані про замовника | Управління освіти Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, код ЄДРПОУ 04653220 |
| 4 | Джерело фінансування | кошти субвенції з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, кошти місцевого бюджету |
| 5 | Дані про генерального підрядника | визначається відповідно до законодавства (за результатами конкурсних торгів) |
| 6 | Основні техніко - економічні показники | ### Показники; ### Одиниця виміру; ### Кількість. ### Поверховість; ### поверх; ### 2. ### Площа забудови; ### кв.м.; ### 556,7. ### Загальна площа; кв.м.; ### 1113,4. ### Корисна площа; кв.м.; ### 855,8. ### Будівельний об’єм; куб.м.; ### 6068,4. |

Нижче наведено

визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єкту

1.ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 | Локальний кошторис 2-1-1 на загально будівельні роботи Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (отмостка) Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 (отмостка) підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група грунтів 2 На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати (к=3) (отмостка) підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група 2 Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 Розбирання основи під підлогу з бетону та гравію Розробка ґрунту при підведенні, заміни або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1, 5 м Перевезення сміття до 9 км Перевезення ґрунту до 9 км Очищення гладкої поверхні фундаментів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 Ущільнення ґрунту щебенем Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до 12 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Улаштування підсильного шару бетонного (Бетон С8/10) Армування підсилюючих шарів і набетонок Виготовлення арматурних каркасів ростверків плитових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм до 6 Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (Бетон С12/15) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (Бетон с8/10) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати Улаштування плінтусів цементних Улаштування бетонних стін приямків Розбирання кам’яної кладки простих стін із цегли (парапетів) Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли (фронтону) Укладання перемичок масою до 0,3 т Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель Мурування столів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м Улаштування пароізоляції Утеплення покриттів плитами із легких (ніздрюватих) бетонів або фіброліту насухо Улаштування пленки Укладання ходових дошок та мостиків Улаштування кроквяної системи з дощок Улаштування лат (решетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-19010 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев’яних конструкцій На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-19010 додавати до норми 13-73-1 Улаштування антиконденсатної плівки Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м Улаштування з листової сталі примикань до фронтону Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб Улаштування з листової сталі деформаційного шва Монтаж кронштейну карнизу Улаштування підшивки карнизів струганими дошками Улаштування підшивки карнизів плоским профнастилом Монтаж стрем’янки С-1 /3 шт/ Фарбування нових металевих поверхонь (крім покрівель) білилом з додаванням кольору за 2 рази Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів Монтаж конструкцій люків протипожежних 10-10А Фарбування нових металевих поверхонь (крім покрівель) білилом з додаванням кольору за 2 рази Огородження покрівель перилами Мурування димових цегляних труб Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм Улаштування слухових вікон Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 6 до 8 Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до 12 Улаштування перемичок із металевих балок Посилення цегляних стін металевими тяжами Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (фронтон та ділянки посилення стін) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією CEREZIT. Укоси, ширина до 300 мм Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм (цоколь) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні (фронтон) Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Розбирання цементобетонних покриттів Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Улаштування підсильного шару бетонного Улаштування одношарових асфальбетонних покриттів доріжок та тортуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 Розбирання кам’яної кладки простих стін із цегли (парапетів козирка) Розбирання цементних покриттів підлог Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (к=4) Залізнення цементних покриттів Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Засипання вручну траншей, пазух котловану та ям, група ґрунту 1 Ущільнення ґрунту щебенем Улаштування підсильного шару бетонного Армування підсилюючих шарів і на бетонок Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 Залізнення цементних покриттів Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м Установка дрібних конструкцій масою до 0,5 т Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів (дренаж) Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. Монтаж козирка Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглин, діаметр отвору до 20 мм Встановлення ершів Установлення каркасів з брусів Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-38091 на стельові поверхні металевих конструкцій Обшивка профнастилом Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів Фарбування нових металевих поверхонь (крім покрівель) білилом з додаванням кольору за 2 рази Монтаж конструкції дверей Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок Фарбування нових металевих поверхонь (крім покрівель) білилом з додаванням кольору за 2 рази Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ущільнення ґрунту щебенем Улаштування підсильного шару бетонного Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 Залізнення цементних покриттів Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм Встановлення ергів Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. Монтаж козирка Фарбування нових металевих поверхонь (крім покрівель) білилом з додаванням кольору за 2 рази Покриття приямка полікарбонатом Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель Установлення пластикових підвіконних дошок Установлення віконних зливів Локальний кошторис 2-1-2 на випуски каналізації Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 Улаштування бетонної основи під лотки Установлення між спорудами лотків перерізом до 0,5 м2 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 Установлення між спорудами лотків перерізом до 0,5 м2 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Локальний кошторис 2-1-3 на опалення Установлення опалювальних радіаторів сталевих Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг Локальний кошторис 2-1-4 на каналізацію Демонтаж по стенам та в каналах труб чугунних напірних раструбних діаметром 50 мм Демонтаж по стінам зданій та в каналах труб чугунних напорних раструбних діаметром 100 мм Демонтаж раковин (умивальників) Демонтаж унітазів зі змивними бачками Прокладання трубопроводів каналізації з поліетилених туб діаметром 50 мм Прокладання трубопроводів каналізації з поліетилених туб діаметром 100 мм Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком Установлення трапів діаметром 100 мм Локальний кошторис 2-1-5 на сигналізацію затоплення контрольних колодязів Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з’єднанням манжетами стальними, до 2-х каналів Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби Прокладання коробів пластикових Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні Кондуктометричний датчик рівня рідини Монтаж сигналізатора рівня рідини Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 Локальний кошторис 6-1-1 на каналізацію Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну Розбирання трубопроводів каналізації із керамічних труб діаметром 150 мм Демонтаж колодязів круглих каналізаційних діаметром 1, 0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах Перевезення сміття до 9 км Розробка ґрунту в траншеях та котловану екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Улаштування піщаної основи під трубопроводи Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Облаштування футляра на існуючої трубі, діаметр труб 426 мм Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стальні трубопроводи діаметром 426 мм Укладання стальних футлярів, діаметр труб 325 мм Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стальні трубопроводи діаметром 325 мм Забивання кінців футляра діаметром 426 мм бітумом та прядкою Протягування сталевих труб діаметром 150 мм у футляр Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли (горловини) Фарбування нових металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням кольору на 2 рази (стрем’янок) Облаштування бетонної відмостки навколо колодязів Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли (горловини) Фарбування нових металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо з додаванням кольору за 2 рази (стрем’янок) Облаштування бетонної відмостки навколо колодязів Врізання діаметром 200 мм в існуючі мережі Перевезення ґрунту до 9 км Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа (1000 кг/см2) Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішів крупнозернистих вручну з ущільненням ручними катками На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну Розбирання труб каналізаційних керамічних діаметром 200 мм Розбирання труб каналізаційних керамічних діаметром 300 мм Демонтаж колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах Засипка вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (каналізаційного колодязя) Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Улаштування піщаної основи під трубопроводи Облаштування футляра, діаметр труб 426 мм Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стальні трубопроводи діаметром 426 мм Забивання кінців футляра діаметром 426 мм бітумом та прядкою Протягування сталевих труб діаметром 225 мм у футляр Укладання трубопроводів із поліетилених труб діаметром 225 мм Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли (горловини) Фарбування нових металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням кольору за 2 рази (стрем’янок) Улаштування бетонної відмостки навколо колодязів Упор бетонний Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли (горловини) Фарбування нових металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням кольору за 2 рази (стрем’янок) Облаштування бетонної відмостки навколо колодязів Врізання діаметром 200 мм в існуючі мережі Перевезення ґрунту до 9 км Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа (1000 кг/см2) Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних суміші крупнозернистих вручну з ущільненням ручними катками На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до норми 18-42-1 | м3 м3 м3 м2 м3 м3 т т м2 м3 м2 шт шт шт м3 т м3 м3 т т м2 м2 м2 м2 м2 м м3 м3 м3 шт м2 м3 м2 м2 м2 м м3 м2 м2 м2 м2 м2 м м м т м2 м2 т м2 м м т м2 м м3 м2 шт м3 т т т т м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м3 м3 м3 м3 м2 м2 м3 м2 м2 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м2 м3 т м2 м2 м3 шт м м2 м3 т т шт т м3 м2 м2 м м2 т т м2 м3 м2 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м м2 м3 шт т т т м2 м2 м2 м м шт шт м3 м3 м3 м3 м2 м2 шт м3 шт шт м3 м3 м3 м2 м2 шт м3 кВт м м м м м м м шт м м к-т к-т м м шт к-т к-т к-т м3 км м м3 м м м м м м м шт комплет шт м м3 м м3 т м3 м3 м3 м3 м м м м шт м м м м3 м3 м2 м3 м3 м3 м2 м3 шт т м2 м2 м2 м3 м м м3 м3 м3 м3 м3 м3 м м шт м м м3 м3 м2 м3 м3 м3 м3 м2 м3 шт т м2 м2 м2 | 2,728 107,6 107,6 448 35, 84 368,886 107,52 102,1525 215,39 89,6 448 363 -363 363 42,85 5,34644 406,036 22,4 1,29778 1,29778 448 448 448 448 448 154,8 12,32 11,4 22,81 6 3,6 4,18 548,2 548,2 548,2 120,38 15,82 536,96 345,2905 345,2905 664,72 664,72 36,98 10,24 18,5 0,1395 22,94 29,98 0,129 5,805 69,2 53,8 0,046 2,07 68,9 5,481 7,2 3 7,7 0,035 0,203 0,05032 0,10648 161,62 562,25 44,12 104,81 104,81 126,62 950,11 1,02 63,82 3 32,154 214,36 214,36 11 9,72 9,72 9,72 9,72 12,5 4,2 4,2 2 1,47 0,204 0,00585 1,7 1,7 2,71 7 3 10,33 0,84 0,07844 0,07844 6 0,00192 0,11 15,8 7,9 4,5 3,51 0,0369 0,01 1,6605 1,2 1,5 1,5 2,4 0,36 2,4 2,4 1,14 3 4 0,38 6 0,0024 0,03642 0,03642 1,6389 2,25 0,64 1 1,2 1 1 2,2 0,63 0,66 0,324 8,15 8,15 10 1,02 1 1 1,95 0,58 0,324 7,23 7,23 7 0,77 81,9812 239,8 99 58,9 14,6 2 415 414,3 31 35 32 4 8 29 27 2 4 8 2 11,2 0,02 20 9,8 4 55 1,6 60,6 7 7 77,4 1 4 1 2 6,76 67,5 2,76 22,8 102,54 35,76 5,4 108,13 23,8 23,8 61,8 61,8 8 61,8 12,5 14,6 4,76 0,4 9,19 8,54 0,64 0,2 1,3 1,22 2 30,1 135,2 135,2 135,2 4,95 28,6 44 0,76 1,65 73,3 44,725 105,66 5,481 51,5 53,6 4 51,5 26,8 4,76 0,18 3,94 3,66 0,75 0,64 0,2 1,312857143 1,22 2 18,97 99 99 99 |  |

2. ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

Наведена нижче у вигляді фотографій з робочого проекту – кошторисна документація 15-0059-15

*416 кільця КС 10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1

додаток № 2 до документації конкурсних торгів

Голові комітету з конкурсних торгів

Заява

про відсутність печатки

Я, _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника учасника)

___________________________________________________________________________,

посада керівника учасника, найменування учасника

повідомляю, що у відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 р. № 1206-VII _________________________________________ здійснює свою господарську діяльність __________________________________за відсутністю печатки.

найменування учасника

__________________		____________		_____________

посада керівника				підпис		            прізвище, ініціали

додаток №3 до документації конкурсних торгів

Форма : ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ:

Не відступати від запропонованої форми

Ми, (ПОВНА НАЗВА Учасника), вивчивши технічні вимоги, подаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на закупівлю (найменування предмету закупівлі) згідно з вимогами документації конкурсних торгів Замовника.

| Місцезнаходження учасника (юридична та фактична адреса: країна, індекс, область,район, населений пункт, вулиця, будинок ) |  |
| --- | --- |
| Телефон, факс: Електронна пошта учасника для взаємодії з комітетом з конкурсних торгів: Електронна пошта для обміну податковими накладними (у разі сплати ПДВ) |  |
| Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону, мобільний телефон) – для юридичних осіб |  |
| Відомості про головного бухгалтера (П.І.Б., посада, номер контактного телефону, мобільний телефон) – для юридичних осіб |  |
| Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація |  |
| Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів) |  |
| Інформація про ліцензію Державної архітектурно - будівельної інспекції України | Серія__ №___ дата видачі _______ строк дії __________ |
| Інформація про дозвіл на виконання робіт Управління Держгірпромнагляду | №___ дата видачі _______ строк дії __________ |
| Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та індивідуальний податковий номер – для Учасника, який є платником податку на додану вартість |  |
| Банківські реквізити |  |
| П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи за результатами процедури закупівлі (договір про закупівлю) |  |

Цінова (вартісна) пропозиція: пропонуємо здійснити закупівлю на загальну суму _________________грн , (цифрами і прописом)без ПДВ (згідно із	),(зазначити норму законодавства, якщо учасник не є ПДВ), ПДВ _______ грн.,  з ПДВ________	грн

(при розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів  учасник включає всі витрати, в  тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору, та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно  предмету закупівлі)

Термін виконання робіт: ___________ календарних днів

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2014 р. №829-р. забороняється здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походження з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом дев’яносто днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів

Ми зобов’язуємось виконати весь обсяг необхідних робіт по капітальному ремонту з урахуванням технічного завдання та умов визначених в документації конкурсних торгів на закупівлю «Капітальний ремонт прибудови до учбового корпусу школи №4 по вул. .Леніна,16 м. Южноукраїнську Миколаївської області», положень Цивільного та Господарського кодексів України, особливостей,  визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту. Своїм підписом підтверджую достовірність інформації, наданої в нашій пропозиції конкурсних торгів.

МП   Підпис керівника підприємства, організації, установи)

Крім того, надається довідка наступного змісту:

Голові комітету з конкурсних торгів

ДОВІДКА

«Про відповідність пропозиції технічним вимогам замовника»

Ми, (ПОВНА НАЗВА Учасника) повідомляємо, що пропозиція конкурсних торгів на закупівлю робіт Капітальний ремонт прибудови до учбового корпусу школи №4 по вул. Леніна,16 м. Южноукраїнськ Миколаївської області визначена згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Правила визначення вартості будівництва), виходячи з обсягів робіт, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту та поточних цінах на них.

Ціна пропозиції конкурсних торгів:

1.1    надана на вартість виконання робіт по об’єкту в цілому.

1.2 відповідає вимогам щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки.

1.3  вартість матеріальних ресурсів не перевищує орієнтований рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання відповідно до проведеного моніторингу.

МП   Підпис керівника підприємства, організації, установи)

додаток №4 до документації конкурсних торгів

Документи, що підтверджують повноваження учасника або представника учасника щодо  присутності на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підпису протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів

Якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу;

якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу;

у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

УВАГА! Копії вищезазначених документів повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів учасника.

Під копією паспорта громадянина України мається на увазі копія 1,2 сторінок та сторінки з відміткою про реєстрацію, у разі заповнених інших сторінок – копії всіх заповнених сторінок.

додаток №5 до документації конкурсних торгів

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРЇ ДО УЧАСНИКІВ

ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ

ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКІВ

ВСТАНОВЛЕНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ВИМОГАМ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНАДАВСТВОМ

Учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям надає наступні документи:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

1.Довідка про наявність матеріально – технічної бази для виконання робіт

__________________________________________________________

(повне найменування підприємства-учасника)

| № п/п | Назва та тип машини, механізму, устаткування тощо | Марка, рік випуску або термін експлуатації (років) | Наявна кількість | Технічний стан | Зазначення приналежності (власна чи орендована) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

М.П.  _______________________________________________ (керівник)

У разі, якщо механізми орендовані та/або знаходяться у користуванні, лізингу, спільного використання, тощо, додатково подаються копії відповідних договорів на запропоновані механізми. Наявність механізмів додатково копіями технічних документів (паспорти, свідоцтва, тощо).

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

1. Довідка в довільній формі про кадровий склад та кваліфікацію персоналу, які будуть задіяні у виконання робіт або про достатню кваліфікацію і досвід для виконання договору особисто (виключно для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб) з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» з підтвердженням наявності трудових відносин;

2. Довідка в довільній формі про наявність в організації робітників основних будівельних професій учасника для виконання робот за предметом закупівлі.

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

1. Довідка в довільній формі, що містить інформацію про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Довідка повинна включати інформацію про замовників (замовниками згідно з договорами можуть бути суб’єкти будь-якої форми власності), предмет закупівлі (виконання робіт), категорію складності об’єкта, дати виконання робіт на об’єкті.

2.   Оригінал листа - відгуку за наступною формою:

На бланку підприємства (установи, організації) (за наявності), яке укладало договір на виконання робіт з учасником торгу (у разі відсутності власного бланка у замовника з обов'язковою наявністю печатки організації та реєстрацією дати)

Цим листом _________________(найменування підприємства (установи, організації)) підтверджуємо, що з _______________________ (найменування учасника ) нами було укладено договір про закупівлю (договір виконання робіт, договір – підряду, тощо) від ____ №____ на _____________________, який протягом строку визначеного цим договором виконано в повному обсязі. Порушень встановленого договором календарного графіку виконання робіт та претензій щодо їх якості, інших істотних умов договору з боку ____________(найменування підприємства (установи, організації) до постачальника ____________________(найменування учасника)  не було.

М.П.  _______________________________________________ (керівник)

# 3.Згідно  даних довідки в довільній формі та наданих листів – відгуків додатково надаються в складі конкурсної пропозиції завірені належним чином з обох сторін (учасника торгу та його контрагента) копії аналогічних договорів (більш ніж 1 договір, можливо наявність додатків у вигляді кошторисної документації не в повному обсязі);

# Примітка.

# Учасник за власним бажанням обирає період за який надається відповідна інформація. При цьому звертаємо увагу на наступне: договори, в яких предмет закупівлі не визначений, визначений не чітко та/або містить загальні поняття, наприклад: будівельні роботи, ремонті роботи, ремонт, підряд до розгляду не враховуються без підтвердження, що данні роботи є капітальним ремонтом.

Враховуючи, що Законом України «Про здійснення державних закупівель» не визначено поняття «аналогічні договори» під підтвердження досвіду про їх виконання мається на увазі виконання капітального ремонту об’єктів, будівель та споруд.

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

1.Завірені належним чином копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів  згідно положень ст.13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за формами встановленими Міністерством фінансів України

копію звіту суб’єкта малого підприємництва за останній звітний період за формами встановленими Міністерством фінансів України**.*

Якщо учасник, створений пізніше зазначеного звітного періоду, він надає проміжну фінансову звітність з вказанням цього в інформаційній довідці довільної форми;

2.Оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки з обслуговуючого банку (при зазначенні Учасником двох і більше розрахункових рахунків у  пропозиції конкурсних торгів , відкритих у різних банках – окрема довідка від кожного обслуговуючого банку)  про наявність відкритого розрахункового рахунку, та відсутність простроченої заборгованості по будь-яким видам кредитів, видана не раніше ніж оприлюднено оголошення про  по даному предмету закупівлі.

* Подання зазначених форм звітності здійснюється виключно суб’єктами господарювання (установами, організаціями), які згідно з чинним законодавством зобов’язані вести таку звітність. У разі, якщо суб’єкт господарювання здійснює діяльність за системою оподаткування, що не потребує ведення зазначених форм звітності, такий суб’єкт подає у складі своєї пропозиції:

**У разі відсутності необхідної фінансової звітності надається довідка в довільній формі із наведенням причин відсутності цих документів у складі конкурсної пропозиції.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник подає в складі своєї пропозиції відповідно до вимог ст. 17 Закону наступні документи:

1.Інформаційна довідка в довільній формі , яка підтверджує, що учасник не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі.

2.Інформаційна довідка в довільній формі або інший документ виданий уповноваженим органом, що містить в собі відомості про те, Учасника не було притягнуто згідно із Законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення:

3.Інформаційна довідка в довільній формі , яка підтверджує, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4.Інформаційна довідка в довільній формі або інший документ виданий уповноваженим органом,  що містить в собі відомості про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

5.Інформаційна довідка в довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі з інформацією, що вони не були засуджені за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

6.Інформаційна довідка в довільній формі яка підтверджує, що учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7.Оригінал або нотаріально завірена копія скороченої або повної інформаційної довідки уповноваженого органу, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства не більше двохмісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів з зазначенням відомостей про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі прo банкрутство, санації (в тому числі електронній формі відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг"**).

8.Інформаційна довідка в довільній формі , яка підтверджує, що відносно учасника не відкрита ліквідаційна процедура.

9.Оригінал або нотаріально завірена копія довідки встановленого зразка, виданої органом, який забезпечує реалізацію державної політики з питань  контролю за відсутністю заборгованості по сплаті податків і зборів (обов'язкового(их) платежу(ів), передбачених законодавством України дійсна станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів або більш пізню дату.

10.Копія витягу зі Статуту або іншого установчого документу (в останній редакції з наведенням інформації про засновників підприємства та розмір статутного капіталу, а також прав керівника). Витяг із судового або торгового, або банківського реєстрів (для учасників, які є нерезидентами України).

У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи. Замовник не заперечує проти надання повної версії установчого документа.

11.Інформаційна довідка в довільній формі яка підтверджує, що учасник не зареєстрований на територіях, яка віднесена до офшорних зон, перелік яких встановлений Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 23.02.2011 року №143-р.

12. Документ, виданий уповноваженим органом, який підтверджує, що учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або лист-пояснення учасника чи інший документ у довільній формі з обґрунтуванням неможливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та підтвердженням не вчинення ним таких правопорушень, якщо на дату підготовки пропозиції  не визначено порядок надання такого документу;

13. Копія антикорупційної програми учасника*

14. Копія документа учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми учасника*

(* - зазначені документи учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника  передбачено ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації  не зобов’язаний  складати, якийсь з вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності) в якому зазначає підстави ненадання вище зазначених документів).

** Згідно ст. 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами.

У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред'явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.

Електронна копія електронного документа засвідчується у порядку, встановленому законом.

Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством.

Звертаємо увагу учасників на наступне:

У разі надання відомостей у формі інформаційної довідки в довільній формі, її необхідно надати у формі оригіналу листа учасника скріпленого підписом та печаткою учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства), адресованого голові комітету з конкурсних торгів замовника. У разі відсутності терміну дії довідки, дата її отримання не повинна перевищувати 30 календарних днів до дня розкриття конкурсних пропозицій.

За підроблення документів учасник несе кримінальну відповідальність згідно Кримінального кодексу України.

За достовірність інформації, викладеної в інформаційних довідках довільної форми, їх зміст несе виключно учасник конкурсного торгу.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів та замість них може бути наданий аналог (замінник) документу.

Засвідчення копій здійснюється згідно з вимогами п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації - Вимогами до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003), затвердженої Наказом Держспоживстандарту України №55 від 07.04.2003р. та повинні містить штамп "З оригіналом згідно", посаду, прізвище та ініціали уповноваженої посадової особи підпис та відбиток печатки (у разі наявності) товариства.

Згідно п.7 статті 28 Закону замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника

додаток №6 до документації конкурсних торгів

Інформація

про субпідрядні організації, які планується залучити до виконання робіт за предметом закупівлі Капітальний ремонт прибудови до учбового корпусу школи №4 по вул. Леніна,16 м. Южноукраїнськ Миколаївської області

| Повне найменування субпідрядника, ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків, юридична адреса, місцезнаходження (згідно статуту), прізвище, ім’я по батькові керівника або особи, яка уповноважена на представлення інтересів субпідрядника, номер телефону/телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку ** | Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику * | Орієнтовна вартість робіт субпідрядника, сума , грн. (цифрами і прописом) | Орієнтовний % від загальної суми конкурсний пропозиції |
| --- | --- | --- | --- |

*(незалежно від запланованого обсягу )

**крім того до інформації подаються завірені належним чином  копії всіх необхідних для виконання робіт дозволів та ліцензії на будівельну діяльність з Переліком виду робіт на кожного субпідрядника.

додаток №7 до документації конкурсних торгів

# ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

# Учасник конкурсного торгу – Підрядник

# Замовник конкурсного торгу – Замовник

- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

Код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Капітальний ремонт прибудови до учбового корпусу школи №4 по вул.. Леніна,16 м. Южноукраїнськ Миколаївської області

- обсяг робіт та вимоги щодо їх якості;

Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у договорі та(або) проектно-кошторисній документації, і можливість їх експлуатації протягом гарантійного терміну, який становить не менше ___ років (Увага! зазначається підрядником).

Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу Виконавець відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в наданих послугах з поточного ремонту протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті; або недоліки виникли внаслідок інших незалежних від підрядника обставин.

- порядок здійснення оплати;

Оплата за договором здійснюється на підставі актів за формою КБ-2в та КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним. Замовник (у разі, якщо це передбачено пропозицією учасника торгів) має право передбачати в договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства.

- сума, визначена у договорі;

Ціна договору становить ____________(_____________) гривень, у тому числі податок на додану  вартість __________________ (________________) гривень.

Ціна Договору може бути зменшена у разі відсутності фінансування. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.

Договірна ціна (вартість робіт) встановлюється динамічною

Зобов’язання Замовника і Виконавця щодо дії умов договору, виникають лише після надходження коштів на реєстраційний рахунок Замовника в органах Державного казначейства України. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів  міського бюджету.

- термін та місце поставки виконання робіт;

Строки виконання робіт встановлюються договором, визначаються датою їх початку та закінченням 31.12.2015р. або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.

- строк дії договору;

Цей Договір набирає чинності з дати укладання і діє до 31 грудня 2015 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих зобов’язань.

- права та обов'язки сторін;

Замовник має  право:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі, i не можуть бути усунені підрядником;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

- відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим;

- відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- ініціювати внесення змін у договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору;

- зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків.

- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

Замовник має право зменшувати обсяг закупівлі робіт залежно від реального фінансування видатків та інших непередбачуваних обставин шляхом укладання додаткових угод до цього Договору;

- відповідальність сторін.

У разі порушення зобов'язань за договором може настати такий правовий наслідок – сплата неустойки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

Штрафні санкції застосовуються у таких розмірах:

- за порушення строків виконання зобов'язання з підрядника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів з підрядника додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Витрати на усунення неякісних робіт відносяться на рахунок підрядника;

- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт з підрядника стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт.

Інші умови

Будь-які зміни і доповнення до Договору набувають сили після їх письмового підтвердження обома Сторонами.

Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

При зміні реквізитів будь-яка Сторона Договору не пізніше ніж за 3 /три/ календарних днів письмово повідомляє про це іншу Сторону.

Відповідно до положень частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися  після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

- продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 40 Закону,  а саме: дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю (за такою схемою:

Ц=   Ц1*курс n /курс 1,

Ц – змінена ціна за одиницю товару;

Ц1 – ціна згідно пропозиції конкурсних торгів;

Курс n – поточний курс долара США;

Курс 1 – курс станом на дату подання пропозиції конкурсних торгів;

Умовами договору є: найменування та реквізити сторін; місце і дата укладення договору; предмет договору;  договірна ціна; строки початку та закінчення робіт; права та обов'язки сторін;  порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором; умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва;  порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами;  порядок залучення субпідрядників; вимоги до організації робіт; порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів; умови здійснення   авторського  та  технічного  нагляду  за виконанням  робіт; джерела та порядок фінансування робіт;  порядок розрахунків за виконані роботи;  порядок здачі-приймання закінчених робіт; гарантійні строки якості  закінчених робіт; порядок усунення недоліків; відповідальність сторін за порушення умов договору; порядок врегулювання спорів; порядок внесення змін до договору та його розірвання.

З істотними умовами договору погоджуюся.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, засвідчені печаткою учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи.

Зазначені в цьому пункті основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору.

Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за бюджетні кошти.

додаток №8 до документації конкурсних торгів

Наведена інформація надається посадовою особою (керівником підприємства, фізичною особою-підприємцем), а також іншою особою - представником учасника процедури закупівлі.

Голові комітету з конкурсних торгів

Управління освіти Южноукраїнської міської ради

Лист – згода на обробку, використання, поширення та доступу до персональних  даних

Я ________________________________________________________________________

(П.І.Б.)

( паспорт серія _______ № _______________) шляхом підписання цього тексту відповідно до Закону України „ Про захист персональних даних ” (зі змінами та доповненнями) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступу до моїх персональних  даних з метою забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносинах, обробка, використання, поширення на обробку, використання, поширення та доступу до моїх персональних  даних з метою забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів та доступ до яких необхідно згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» та інших норм чинного законодавства.

Дата	____________		               _______________/______________./

додаток № 9 до документації конкурсних торгів

Критерії та методика оцінки

відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону

Для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції використовуються наступні критерії: «Ціна» та «Строк виконання »

| Критерій | Питома вага критеріїв (максимальна кількість балів) |
| --- | --- |
| «Ціна» | 85 |
| «Строк виконання» | 15 |

Методика оцінки.  Максимальна сума балів дорівнює 100. Оцінка проводиться замовником згідно з наступною методикою:

- Розрахунок кількості балів за критерієм «Ціна» здійснюється таким чином:

Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (мінімальна), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів обчислюється за формулою:

Бобчисл. =Цмін/Цобчсл  х 85, де

Бобчисл.  – обчислювана кількість балів;

Цмін  – найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл. – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється.

85 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

- Розрахунок кількості балів за критерієм «Строк виконання» здійснюється таким чином:

Пропозиція конкурсних торгів, значення критерію «Строк виконання» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл  = Ообчисл/Оmax  х 15, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Ообчисл – строк виконання робіт в календарних днях, кількість балів для якого обчислюється;

Оmax  – найменший строк виконання робіт;

15 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Строк виконання».

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується за формулою: кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Строк виконання».

У випадку однакового значення за критеріями, переможець визначається шляхом голосування членів комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

додаток № 10 до документації конкурсних торгів

Довідка про застосування заходів із захисту довкілля та охорони праці

1.Вимоги щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля :

Після закінчення робіт з будівництва об’єкту територію необхідно очистити від будівельного сміття.

Для забезпечення нормального стану навколишнього середовища підрядник зобов’язується:

-     своєчасно запобігати виникненню аварійних ситуацій;

-	запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних  відходів;

-	здійснювати збирання, складування та вивезення на звалище будівельного сміття та відходів, які утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов’язаннями щодо предмета закупівлі;

-	не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на грунт;

-	під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснювати заходи щодо зниження токсичності викидів;

-	ощадливо використовувати воду та електроенергію;

-	не порушувати екологічні права і законні інтереси міської громади.

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе учасник.

2.Вимоги щодо необхідності застосування заходів із охорони праці:

В період виконання робіт підрядна організація повинна за рахунок власних коштів забезпечити  будівельний майданчик   огорожею та табличками з написами про дотримання вимог  з техніки безпеки.

Облаштувати ІНФОРМАЦІЙНУ ТАБЛИЧКУ: назва замовника, назва підрядної організації (виконавця  робіт), строк початку та закінчення будівництва, кошторисна вартість будівництва, відомості про документ на підставі якого здійснюється будівництво.

Своїм підписом підтверджую можливість виконання зазначених заходів у повному обсязі..

МП   Підпис керівника підприємства, організації, установи)

додаток № 11 до документації конкурсних торгів

Фото:

Робочий проект 290/03.12 – ПОС  Проект організації будівництва  Альбом 4

Викладено мовою оригіналу